附件1

玉溪市中医医院肺病科金属气道支架报价单

- 询价采购项目

项目名称：肺病科金属气道支架二次询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属气道支架 | 直通型气道支架 |  | 根 |  |  | 需满足参数要求 |

1.报价单上所列产品均需报价，不允许空项，以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.产品可分项报价并附彩图。

三、质量承诺

以上报价产品，收到中标通知后5日内供货到医院，我公司承诺提供的产品若达不到院方要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2022年   月   日

参数要求

1.该气道支架可用于因恶性病变造成的气管狭窄，等各种原因导致的气管呼吸困难患者。

2.材料为镍钛合金原料，质量已达到美国记忆合金金标准，支架具有记忆性，释放后可以自膨达到医生的要求

3.无创伤，定位准确，顺应性极强，提高患者生活质量

4.气道常规是直通型气道支架：直径：14、16、18MM,长度：30—80MM.可根据临床情况，定做各种L型，Y型等气道支架。支架上有定位标志及有回收线，方便支架回收，让手术更安全更方便！定制时效性最高：24~48小时送达科室。

5.对MRI无影响、创伤小、定位准确、可长期通畅、支架两端圆滑，无尖角毛刺，显著减少对气道壁的损伤，患者无异物感，提高生活质量。