| 名称 | 型号 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控硬盘 |  |  | 3T硬盘，采用单碟IT技术，保证视频跟踪的可靠性，并且提供了超过100万小时的MTBF时间，平均故障率AFR小于1%，保证监控操作的持续和稳定。 | 块 | 3 |  |  | 监控室 |
| 显示器 |  |  | 21.5英寸 VA广视角 75Hz 原生8bit HDMI接口 TUV认证 可壁挂 快拆支架 节能办公液晶电脑显示器 | 台 | 1 |  |  | 监控室 |
| 监控硬盘 |  |  | 6T监控，硬盘采用单碟IT技术，保证视频跟踪的可靠性，并且提供了超过100万小时的MTBF时间，平均故障率AFR小于1%，保证监控操作的持续和稳定。 | 块 | 1 |  |  | 监控室 |
| 半球摄像头 |  |  | 400万,镜头参数 4mm,电子快门 1/3秒至1/100000秒 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 | 个 | 2 |  |  | 前大门及医疗废物暂存间 |
| 监控设备箱 |  |  | 根据医院需求定制 | 个 | 2 |  |  | 前大门及医疗废物暂存间 |
| PEO交换机 |  |  | 5口POE交换机 | 个 | 2 |  |  | 前大门及医疗废物暂存间 |
| 网线 |  |  | 超五类双交网线 | 米 | 150 |  |  | 前大门及医疗废物暂存间 |
| 线管、线卡、辅助材料等 |  |  | 线槽、线管、边卡、扎带、转接头等 | 项 | 1 |  |  | 前大门及医疗废物暂存间 |
| 录像机 |  |  | H.265压缩 视频分辨率 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1204*768/60Hz 视频制式 视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264 图像质量 预览分屏：1/4/6/8/9画面 | 台 | 1 |  |  | 消毒供应室 |
| 半球摄像头 |  |  | 800万,镜头参数 4mm,电子快门 1/3秒至1/100000秒 | 个 | 6 |  |  | 消毒供应室 |
| 显示器 |  |  | 21.5英寸 VA广视角 75Hz 原生8bit HDMI接口 TUV认证 可壁挂 快拆支架 节能办公液晶电脑显示器 | 台 | 1 |  |  | 消毒供应室 |
| 监控硬盘 |  |  | 监控硬盘4T，采用单碟IT技术，保证视频跟踪的可靠性，并且提供了超过100万小时的MTBF时间，平均故障率AFR小于1%，保证监控操作的持续和稳定。 | 块 | 2 |  |  | 消毒供应室 |
| 网线 |  |  | 超五类双交网线 | 米 | 300 |  |  | 消毒供应室 |
| 线管、线卡、辅助材料等 |  |  | 线槽、线管、边卡、扎带、转接头等 | 项 | 1 |  |  | 消毒供应室 |
| 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、配送、配件、人工、安装、调试等一切费用。

2、请各家公司于2022年9月13日11:30点将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2022年 月 日