附件1

玉溪市中医医院一次性使用穿刺活检针（穿刺枪）、防粘连冲洗液报价单

- 询价采购项目

项目名称：一次性使用穿刺活检针（穿刺枪）、防粘连冲洗液询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用穿刺活检针（穿刺枪） | 配合FNB（各型号）使用 |  |  |  |  | 满足附件相关参数 |
| 防粘连冲洗液 | 50ml |  |  |  |  | 满足附件相关参数 |

1.报价单上所列产品均需报价，不允许空项，以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.产品可分项报价并附彩图。

三、质量承诺

以上报价产品，收到中标通知后5日内供货到医院，我公司承诺提供的产品若达不到院方要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2022年   月   日

- 附件

- 防粘连冲洗液参数：

- *国械注准的三类防粘连冲洗液，状态为液体，符合国家标准，可体内降解吸收；

- 符合省内现有收费政策；

- 具有大范围预防粘连的作用；

- 产品经无菌技术处理灭菌；

- 主要成分为羧甲基壳聚糖、氯化钠、磷酸缓冲盐；

- 外观为无色或淡黄色透明液体，无任何肉眼可见异物等。

一次性使用穿刺活检针（穿刺枪）参数：

1.*进口产品。

2.*全自动Tru-cut型活检针。

3.“V”型取样槽。

4.超声增强不锈钢涂层，使全针在B超下清晰显影。

5.多种口径和长度可供选择，产品规格以不同的颜色标注，便于区分。