附件1

玉溪市中医医院硅胶垫、阀式灭菌盒、一次性使用圈形异物取出钳报价单

- 询价采购项目

项目名称：硅胶垫、阀式灭菌盒、一次性使用圈形异物取出钳询价采购项目

- 报价

| 名称 | 参数 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硅胶垫（凸底型） | 尺寸：535×240×19，1/1 | 片 |  |
| 硅胶垫（凸底型） | 尺寸：235×240×19，1/2 | 片 |  |
| 阀式灭菌盒 | 尺寸：598×275×115，1/1，底封闭 | 个 |  |
| 阀式灭菌盒 | 尺寸：298×275×115，1/2，底封闭 | 个 |  |
| 一次性使用圈形异物取出钳 | 椭圆形圈套，φ1.8×1650 (mm)，适用内镜钳道：≥φ2.0mm，塑料+金属材质 | 个 |  |
| 一次性使用篮形异物取出钳 | 绞合线折角网篮，φ1.8×1900 (mm)，适用内镜钳道：≥φ2.0mm，塑料+金属材质 | 个 |  |
| 一次性使用篮形异物取出钳 | 单丝螺旋网篮，φ2.4×1900 (mm)，适用内镜钳道：≥φ2.8mm，记忆合金材质 | 个 |  |

1.报价单上所列产品均需报价，不允许空项，以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.产品可分项报价并需附彩图。

三、质量承诺

以上报价产品，收到中标通知后7日内供货到医院，我公司承诺提供的产品若达不到院方要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2022年   月   日