附表：

玉溪市中医医院GDL多级离心水泵采购报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 | GDL多级离心水泵 | - 流量：24m³/n，转速2900f/min，扬程60m，配带功率7.5KW，重量198kg，汽蚀余量3.0np3h5 | 台 | 1 |  |  |

备注 1、报价包含税收、人工、配送、安装调试、附件等一切费用。

2、请各家公司于2022年11月7日17点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2022年 月 日