附件

玉溪市中医医院

玉溪市中医医院漩涡混合器、漩涡振荡器、迷你离心机报价单

- 询价采购项目

项目名称：漩涡混合器、漩涡振荡器、迷你离心机询价采购项目

二、报价

| 物资名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 报价 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漩涡混合器 |  |  |  | 1500 |  |
| 漩涡振荡器 |  |  |  | 1500 |  |
| 迷你离心机 |  |  |  | 2000 |  |

1.报价单上所列产品均需报价，不允许空项，以上价格包含安装、调试、税收、运输、售后服务等一切费用。

2.产品可分项报价并附彩图。

三、质量承诺

以上报价产品，必须要求有现货，收到中标通知后15日内供货到医院，我公司承诺提供的产品若达不到院方要求或出现质量问题，不符合使用条件，无条件退货，并承担相应责任。

联系人：	                 联系电话：

公司名称（盖章）：

2023年   月   日

- 参数要求（附表）

| - 漩涡混合器 |  |
| --- | --- |
| - 1 | - 电压 110-230V |
| - 2 | - 电机功率 58W |
| - 3 | - 转速范围 0-2800rpm |
| - 4 | - 运行方式 点动/连续 |
| - 5 | - 环境温度 5-40℃ |
| - 6 | - 环境湿度 85% |
| - 7 | - 尺寸 130*85*130mm |
| - 8 | - 重量 2.8KG |

| - 旋涡振荡器 |  |
| --- | --- |
| - 1 | - 电源:AC220V 50/60HZ |
| - 2 | - 转速：可调，最大3000转/分。， |
| - 3 | - 工作方式：连续、点动、无级调速 |
| - 4 | - 点动寿命：＞ 30000次。 |
| - 5 | - 工作台形式：碗型。 |
| - 6 | - 配置：平板、酶标板等互换 |
| - 7 | - 操作形式：旋钮/转速刻度 |
| - 8 | - 圆周直径：3.8mm 振荡幅度：6mm |
| - 9 | - 振频方式：回旋+漩涡 |
| - 10 | - 漩涡速度：启动-3000转（rpm) |
| - 11 | - 电机功率：80W 熔断器（220-250V 5A) |
| - 12 | - 仪器尺寸：长：165x宽：165x高125mm(可随身携带） |

| - 迷你离心机 |  |
| --- | --- |
| - 1 | - 最高转速：7000r/min |
| - 2 | - 最大离心力 ：3400Xg |
| - 3 | - 最快加速时间 ：≤12s |
| - 4 | - 最大容量 ：8×1.5ml/8×0.5/0.2ml |
| - 5 | - 最快减速时间：≤16s |
| - 6 | - 输入功率：45W |
| - 7 | - 噪音：≤55dBA |
| - 8 | - 外型尺寸：176×156×121mm |
| - 9 | - 净重（无转子）：约1.5kg |
| - 10 | - 控速精度：±5% |
| - 11 | - 输入电源：AC220V/50/60HZ |
| - 12 | - 大半径8孔位转子设计，同转速下离心力比普通转子提高1.5倍 |
| - 13 | - 上盖开关外凸设计，按下开关上盖自动弹开95度，方便单手操作 |
| - 14 | - 独特的转子卡扣设计，方便转子更换和取放 |
| - 15 | - 具有翻盖开关功能，开盖即自动停止(按上上盖即转，打开盖子即停) |
| - 16 | - *超低噪声，运行平稳，采用免维护电机经久耐用，安全可靠 |
| - 17 | - 外形精致小巧，一机多用，满足多种实验需求 |