附件2

玉溪市中医医院制剂楼消防设施改造项目

（二次）报价一览表

| 项目名称 | 功能需求（配件材质及工艺要求） | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 投标单价（元） | 生产厂家（如有） | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓钢管 DN100 | - 1.安装部位:室内 - 2.材质、规格:热镀锌钢管、DN100 - 3.连接形式:沟槽式连接 - 4.钢管镀锌设计要求:国标 - 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 | m | 38 | 220.00 |  |  |  |
| 消火栓钢管 DN65 | - 1.安装部位:室内 - 2.材质、规格:热镀锌钢管、DN65 - 3.连接形式:螺纹连接 - 4.钢管镀锌设计要求:国标 - 5.压力试验及冲洗设计要求:符合规范要求 | m | 14 | 185.00 |  |  |  |
| 室内消火栓 拆除 | - 1.拆除形式:非保护性拆除（室内） - 2.型号、规格:1000*700*240mm | 套 | 7 | 270.00 |  |  |  |
| 室内消火栓 | - 1.安装方式:明装 - 2.型号、规格:1000*700*240mm SN65 - 3.附件材质、规格:消火栓箱1000*700*240mmm，含消火栓DN65，消防软管卷盘、消防水带8-65-25，消防水枪、接扣； | 套 | 7 | 1400.00 |  |  |  |
| 管道刷油 | - 1.除锈级别:一般手工除锈 - 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 - 3.涂刷遍数、漆膜厚度:底漆二遍，面漆二遍 | m2 | 17 | 90.00 |  |  |  |
| 管道支架 | - 1.材质:角钢5# - 2.管架形式:综合 | kg | 220 | 42.00 |  |  |  |
| 金属结构刷油 | - 1.除锈级别:一般手工除锈 - 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 - 3.结构类型:一般钢结构 - 4.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 | kg | 220 | 21.00 |  |  |  |
| 开孔（打洞） | - 1.部位:楼板打洞、补洞 - 2.打洞部位材质:混凝土 - 3.洞尺寸:DN150 | 个 | 7 | 500.00 |  |  |  |
| 套管制作安装 | - 1.类型:穿楼板套管 - 2.材质:焊接钢管 - 3.规格:DN150 | 个 | 7 | 510.00 |  |  |  |
| 水灭火控制装置调试 | - 1.系统形式:消火栓系统调试 | 点 | 7 | 580.00 |  |  |  |
| 总合计金额： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：1.此页报价合并装订到响应文件。

- 2.以上价格包含税费、差旅费、安装、运输、维修、调试、搬运等一切与本项目相关的费用。

3.服务承诺：（根据参数部分及售后服务自拟）

- 公司名称（盖章）：

- 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)                  联系电话：

- 2023年  月  日