手术室净化系统运行及日常维护保养内容及要求

一、维护保养内容

（一）12楼顶层整机组的维护保养及楼层卫生

空气压缩机组、新风机组、处理机组（加温、加湿）、通风管道、初、中、高效过滤网的定期更换。整层机组及地面的清洁卫生。

（二）12楼及11楼手术区域

门禁系统、呼叫系统、监控系统、手术电动门、医气系统、吸引系统、电力控制面板、系统、吊塔、手术灯、洗手池感应水龙头、加热加压泵、观片灯、顶部轨道式输液架、镶嵌柜、地板、房顶灯泡、用电设备的更换及保养维护等。

（三）11楼生活区负责地板的保养及更换、水电基础设施的维护保养及更换

（四）其它未尽事宜

二、具体要求

（一）每月至少一次对以上维保内容进行巡视、检修、保养并做好相关记录。

（二）对12楼顶层机组及地面卫生每月至少打扫一次，并做记录。

（三）一旦出现突发问题2小时内必须响应。

（四）在维保期间更换耗材，初、中、高效过滤网清洗更换工费均含在维保费中。（初、中、高效过滤网清洗及更换时间按照WS/T368-2012《医院空气净化管理规范执行》执行）并记录。

（五）维保内容为整个净化手术室系统工程。每年需对洁净手术部用房的技术指标进行一次检测并建档。

（六）本次保修期限为三年，合同一年一签。合同年年终进行考核，考核不合格医院可不继续进行合同签订。