附件:

玉溪市中医医院消防应急灯等物资采购清单

| 名称 | 数量 | 技术参数或功能要求 | 品牌 | 规格/型号 | 单价 | 金额 | 供货时间 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急灯 | 80 | 1.执行标准GB17945-2010 2.主电功耗5w 3.额定电压和频率AC220v50Hz 4.应急输出光通量〉501m 5.应急工作时间〉90min |  |  |  |  |  |  |
| 防水探照灯 | 2 | 1.内置电池4V5AH 2.光源功率5WLED 3.光源寿命10万小时 4.连续照明时间6—15小时 5.便携式充电照明 |  |  |  |  |  |  |
| 安全出口指示标志 | 10（双）10（单） | 1.执行标GB17945-2010 2.主电功耗2w 3.额定电压和频率AC220v50Hz 4.应急工作时间〉90min 5.光源 发光二级管 6.外壳防护等级IP30 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |