附件：

玉溪市中医医院收制剂楼二层、四层房屋装修改造项目报价单

| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 工程数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品仓库装饰改造 | 1、名称：制剂成品库地垫胶合板 2、板材规格：钢板厚度0.426MM,板材规格：厚度5CM | ㎡ | 16 |  |
| 2 | 装饰材料 | 龙骨（10*10） | ㎡ | 15 |  |
|  |  | 子母门（2.6*1.5）×2 | 樘 | 2 |  |
|  |  | 塑钢平开门（2.6*1.5） | 樘 | 1 |  |
|  |  | 塑钢隔断（3.3*3） | ㎡ | 10 |  |
|  |  | 铝合金窗（2*1.5） | ㎡ | 3 |  |
|  |  | 换气扇（300*300） | ㎡ | 6 |  |
| 3 | 施工工程量 | 拆出墙体及原装修材料、防潮处理、隔离及垃圾处理 | ㎡ | 280 |  |
|  |  | 水池改造成304不锈钢多用平台及外用制剂布局改造 | m | 4 |  |
|  |  | 拆除墙面、生测室结构改造 | ㎡ | 90 |  |
|  |  | 处理墙面及窗洞、地面 | m | 20 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、配送、安装、人工等一切费用。

2、请各家公司于2020年8月27日17:30点将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2020年8月19日