附表：

玉溪市中医医院核酸检测采样点门口遮雨栅施工项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 独立基础 | 1.名称:钢柱基础 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m³ | 0.86 |  |  |
| 2 | 预埋铁件 | 1.钢柱预埋件材质: 300*200*10钢板 | t | 0.035 |  |  |
| 3 | 实腹钢柱 | 1.柱类型：钢柱 2.钢材品种、规格:圆管160*2.5mm钢柱 3.连接件:详图纸 4.防锈漆两遍，银粉漆两遍 | t | 0.463 |  |  |
| 4 | 钢屋架、檩条 | 1.名字：钢屋架、檩条 2.钢材品种、规格:方管40*80*2.5mm 3.连接件:详图纸 4.防锈漆两遍，银粉漆两遍 | t | 0.653 |  |  |
| 5 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:合成树脂瓦 厚2.5mm 2.部位：钢结构屋面 | ㎡ | 108 |  |  |
| 6 | 拆除 | 现有雨栅拆除 |  |  |  |  |
| 7 | 临时用房 | 1、用原拆下的雨栅材料搭建，增加8*8*2M站柱4棵2、瓦层面用原拆除的旧瓦拼接 | ㎡ |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |

备注 1、上表中的报价包含税收、人工、配送、安装、垃圾清运等一切费用。

2、请各家公司于2021年8月30日上午11点30分前将报价单和公司三证的复印件，密封交到玉溪市中医医院二号楼9楼审计科。

公司名称     盖章

日期2021年8月16日